## Warunki
| Roger sp. z o.o. sp. k. Gościszewo 59 82-400 Sztum woj. pomorskie Polska | www.roger.pl roger@roger.pl sprzedaz@roger.pl +48 55 272 0132
CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER
Ogólne warunki cennika:
Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k. dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl
Zastrzeżenia:
Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.
Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

## Zmiany
ZMIANY
Rewizja | Data | Sekcja | Zmiana
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
A | 24.10.2022 | Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0 | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0 | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0 | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0 | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | Terminale dostępu MIFARE® OSDP | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | VISO ST Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa) | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | VISO EX Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji | Nowa sekcja
A | 24.10.2022 | Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS | Dodano: MCT84M-BK-QB
A | 24.10.2022 | Interfejsy | Dodano: MCI-3; MCI-3-LCD
A | 24.10.2022 | Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda | Przeniesiono: MCX402-1-KIT
SYSTEM RACS 4
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
A | 24.10.2022 | Akcesoria kontroli dostępu | Dodano: AX-16; MCI-7; CEB12
A | 24.10.2022 | Akcesoria kontroli dostępu | Usunięto: PR-GP-BRD
A | 24.10.2022 | Akcesoria kontroli dostępu | Aktualizacja opisu ME-2-D
A | 24.10.2022 | Czytniki biometryczne | Aktualizacja opisu RFT1000
A | 24.10.2022 | Czytniki administratora | Aktualizacja opisów: RFT1000-ADM; RUD-3-DES
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
A | 24.10.2022 | Depozytory kluczy | Dodano: RKD32-UPG
A | 24.10.2022 | Systemy szafkowe, skrytkowe | Dodano: RCC512-O
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
USŁUGI
A | 24.10.2022 | Wszystkie sekcje | Aktualizacja cen
PRODUKTY WYCOFYWANE
A | 24.10.2022 | Produkty wycofywane | Dodano: Zamki drzwiowe serii RWL; UT-4
A | 24.10.2022 | Produkty wycofywane | Usunięto: RCPM3-1WS, RCPM3-UPG
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1 | 1190
MC16-PAC-ST-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-15; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D | 1850
MC16-PAC-ST-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 2359
MC16-PAC-ST-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 2679
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 1 przejście | 910
MC16-PAC-ST-2 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 2 przejścia | 1230
MC16-PAC-ST-3 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 3 przejścia | 1550
MC16-PAC-ST-4 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 4 przejścia | 1870
MC16-PAC-ST-N | Moduł kontrolera dostępu; licencja na N przejść (N=1-16) | 590,0+(N x 320,0)
MC16-PAC-ST-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o jedno przejście | 350
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1 | 1510
MC16-PAC-EX-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-15; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D | 2490
MC16-PAC-EX-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 3319
MC16-PAC-EX-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 3959
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 1 przejście | 1230
MC16-PAC-EX-2 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 2 przejścia | 1870
MC16-PAC-EX-3 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 3 przejścia | 2510
MC16-PAC-EX-4 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 4 przejścia | 3150
MC16-PAC-EX-N | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na N przejść (N=1-16) | 590,0+(N x 640,0)
MC16-PAC-EX-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście | 670
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1 | Licencja za jedno przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX | 320
Serwisowy kontroler dostępu
MC16-SVC | Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16 | 600
Kontroler wind systemu KONE
MC16-EVK | Kontroler dostępu do wind systemu KONE KGC | 600
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych
MC16-EVC-8 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter | 1990
MC16-EVC-16 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter | 2890
MC16-EVC-32 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra | 4290
MC16-EVC-64 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra | 6490
Kontrolery automatyki budynkowej
MC16-BAC-8 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki | 1000
MC16-BAC-16 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki | 1300
MC16-BAC-32 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki | 1800
MC16-BAC-64 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki | 2700
Parkingowe kontrolery dostępu
MC16-AZC-1 | Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście | 2200
MC16-AZC-2 | Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia | 2600
MC16-AZC-3 | Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia | 3000
MC16-AZC-4 | Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia | 3400
MC16-AZC-N | Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16) | 1800,0+(N x 400,0)
MC16-AZC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście | 430
Kontrolery pokoju hotelowego
MC16-HRC-1 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój | 960
MC16-HRC-2 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje | 1360
MC16-HRC-3 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje | 1760
MC16-HRC-4 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje | 2160
Kontrolery dostępu do szafek
MC16-LRC-16 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek | 1250
MC16-LRC-32 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki | 1700
MC16-LRC-64 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki | 2600
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO
MCT12E-BK | Terminal dostępu; EM 125 kHz; zasilanie 12 V; seria wzornicza DOMINO | 230
MCT12E-BK-IO | Terminal dostępu; EM 125 kHz; zasilanie 12 V; seria wzornicza DOMINO; wbudowane linie we/wy | 295
MCT12E | Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; zasilanie 12 V; seria wzornicza DOMINO | 260
MCT12E-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; zasilanie 12 V; seria wzornicza DOMINO; wbudowane linie we/wy | 335
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS
MCT62E | Terminal dostępu EM 125 kHz | 210
MCT64E-IO | Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą; wbudowane linie we/wy | 335
MCT66E-IO | Terminal dostępu EM 125 kHz; wbudowane linie we/wy | 285
MCT68ME-IO-I | Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja wewnętrzna | 790
MCT68ME-IO-O | Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną | 1020
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO
MCT12M-BK | Terminal dostępu MIFARE Classic | 270
MCT12M | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne | 310
MCT12M-BK-IO | Terminal dostępu MIFARE Classic; wbudowane linie we/wy | 350
MCT12M-IO | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne; wbudowane linie we/wy | 390
MCT12M-BK-DES-IO | Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; wbudowane linie we/wy | 560
MCT12M-DES-IO | Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; klawiatura; 2 klawisze funkcyjne; wbudowane linie we/wy | 600
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS
MCT80M | Zewnętrzny terminal dostępu MIFARE Classic | 360
MCT80M-BLE | Zewnętrzny terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; 2 dotykowe klawisze funkcyjne | 730
MCT82M-BK | Terminal dostępu MIFARE Classic | 360
MCT82M-BK-W | Terminal dostępu MIFARE Classic; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-BK-IO | Terminal dostępu MIFARE Classic; wbudowane linie we/wy | 435
MCT82M | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura | 400
MCT82M-W | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-IO | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wbudowane linie we/wy | 500
MCT82M-IO-CH | Kieszeń na kartę; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 500
MCT82M-IO-HR | Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire; 4 programowalne wskaźniki LED; przycisk dzwonka; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; szklany panel czołowy; linia wzornicza QUADRUS | 500
MCT84M-BK | Terminal dostępu MIFARE Classic | 360
MCT84M | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura | 405
MCT84M-BK-W | Terminal dostępu MIFARE Classic; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-W | Terminal dostępu MIFARE Classic; klawiatura; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-BK-QB | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1590
MCT86M-IO-CH-HR | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne; 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 690
MCT88M-IO | Terminal dostępu MIFARE DESFire/Plus; klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; kolorowy wyświetlacz matrycowy; wbudowane linie we/wy; RS485; Ethernet | 1150
MD70 | Graficzny panel dotykowy 7”; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet; Wi-Fi | 3400
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS
OSR80M-BLE | Terminal dostępu; MIFARE Utralight/Classic/DESFire/PLUS/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 699
OSR88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; Ethernet; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1099
Interfejsy
MCI-3 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokół OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 220
MCI-3-LCD | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokół komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 230
MCI-5 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokół Wiegand; zasilanie 12 VDC | 215
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)
MCX2D | Ekspander 2 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 265
MCX4D | Ekspander 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 399
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda
MCX102-BRD | Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit | 365
MCX402-BRD | Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda | 499
MCX402-1-KIT | Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; ekspander we/wy MCX402-BRD | 779
Ekspandery we/wy uniwersalne
MCX2-BRD | Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 250
MCX8-BRD | Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 590
Ekspandery do zamków bezprzewodowych Aperio
MCX16-AP-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1030
MCX16-AP-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 1600
MCX16-AP-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 2750
MCX16-AP-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio | 420
Ekspandery specjalne
MCI16-EVK | Interfejs komunikacyjny dedykowany do integracji systemu wind zarządzanych przez kontroler grupowy KONE (KGC) z systemem kontroli dostępu RACS 5 | 600
Zasilacze
PS2D | Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A | 135
PS4D | Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A | 155
PS8D | Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A | 200
PS1A-LCK | Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC | 110
PSD4D | Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 240
Obudowy
ME-14-24V | Obudowa metalowa; 1 szyna DIN; zasilacz 24 VDC/2,2 A; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 255x255x85 mm | 280
ME-15 | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 280x290x80 mm | 220
ME-16 | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 320x300x90 mm | 255
ME-17 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 355x465x90 mm | 325
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | przejdź do arkusza
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403x326x130 mm | przejdź do arkusza
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400x665x135 mm | przejdź do arkusza
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs dopasowuje różne standardy wyjść Wieganda do wejść Wieganda w kontrolerach dostępu Roger; zasilanie 10-15 VDC | przejdź do arkusza
CEB12 | Zbliżeniowa detekcja dłoni; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)
DB-6A-PL | Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5. W skład tablicy wchodzą: kontroler dostępu MC16-SVC, moduł ekspandera MCX8-BRD, czytnik administratora RUD-3, interfejs komunikacyjny RUD-1 oraz czytniki: MCT12M, MCT12M-IO, MCT82M, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M | 5500
PDK-2-STK | Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5 | 2700
PDK-2-DBB | Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK | 2750
OPROGRAMOWANIE
RogerVDM
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
Klucz licencji
RUD-6-LKY | Klucz sprzętowy do licencji | 220
VISO ST Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)
LIC-VISO-START-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 3) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | 799
LIC-VISO-ST-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 700
LIC-VISO-ST-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 1200
LIC-VISO-ST-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 2100
LIC-VISO-ST-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 525
LIC-VISO-ST-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 1125
LIC-VISO-ST-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 1800
LIC-VISO-ST-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 625
LIC-VISO-ST-WEB | Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web | 700
LIC-VISO-ST-MOB | Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS) | 700
LIC-VISO-ST-1CS | Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny | 1875
LIC-VISO-ST-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL | 490
LIC-VISO-ST-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS) | 490
LIC-VISO-ST-VMM | Licencja na moduł obsługi gości | 1450
VISO-ST-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 4200
VISO EX Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji
LIC-VISO-EX-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu) | 2880
LIC-VISO-EX-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 1400
LIC-VISO-EX-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 5000
LIC-VISO-EX-128AD | Licencja na dodatkowe 128 przejść | 8900
LIC-VISO-EX-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 1050
LIC-VISO-EX-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 2250
LIC-VISO-EX-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 3600
LIC-VISO-EX-5000U | Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników | 12600
LIC-VISO-EX-10000U | Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników | 19800
LIC-VISO-EX-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 1250
LIC-VISO-EX-1CS | Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny | 3750
LIC-VSO-EX-IS | Licencja na Serwer Integracji | '
LIC-VISO-EX-500OBJ | Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach | 3590
LIC-VISO-EX-1000OBJ | Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach | 5790
LIC-VISO-EX-PCA | Licencja na 1 partycję | 3200
LIC-VISO-EX-VC-ATRK | Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia | 4900
LIC-VISO-EX-VMM | Licencja na obsługę Modułu Gości | 3100
LIC-VISO-EX-EVK | Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE | 20500
LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF | Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF | 20500
LIC-VISO-EX-EVO | Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis | 20500
LIC-VISO-EX-EVS | Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler | 20500
LIC-VISO-EX-XPRO | Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone | 8500
LIC-VISO-EX-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems | 3100
LIC-VISO-EX-TARV | Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud | 8000
LIC-VISO-EX-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 5200
LIC-VISO-EX-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet | 5200
LIC-VISO-EX-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo | 3100
LIC-VISO-EX-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group | 3100
LIC-VISO-EX-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL | 990
LIC-VISO-EX-GIAS | Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell | 2900
LIC-VISO-EX-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS) | 990
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK | Licencja na integrację z systemem ZSRK | 4900
LIC-VISO-EX-ABPG | Licencja na Anti-Passback Globalny | 3900
LIC-VSO-EX-VC-LDAP | Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP) | '
LIC-VSO-EX-DKBA | Licencja na 1 przejście - integracja z zamkami firmy dormakaba | 450
LIC-VISO-EX-BFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch | 7200
LIC-VISO-EX-SFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens | 7200
VISO-EX-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 3200
LIC-VISO-EX-UPG | Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji | '
RACS Point
RACS Point | Aplikacja terminala dostępu MD70 | Bezpłatny
RCP Master 4
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
USŁUGI
USR-1 | Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie; opłata naliczana jest według reguł:  1900,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) wizyty  1400,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) wizyty | przejdź do arkusza
USR-2 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin) | przejdź do arkusza
USR-3 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie klienta; opłata naliczana jest według reguł:   1900,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) szkolenia   1400,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) szkolenia | przejdź do arkusza
USR-4 | Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger | przejdź do arkusza
USR-5 | Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 200,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 270,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 350,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty | przejdź do arkusza
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## System RACS 4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4
SPRZĘT
Centrale systemu
CPR32-NET-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 1250
CPR32-SE-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 600
Standardowe kontrolery dostępu
PR311SE | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 435
PR311SE-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 415
PR411DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 420
PR411DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR | 375
PR611 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 440
PR611-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 625
PR621 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 410
Zaawansowane kontrolery dostępu
PR102DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 340
PR102DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR | 320
PR302 | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 500
PR312EM | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 500
PR312EM-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 485
PR312MF | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE i klawiaturą | 540
PR312MF-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE | 525
PR402DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 500
PR402DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR | 470
PR402DR-12VDC | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC | 460
PR402DR-12V-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC | 420
PR602LCD-DT-I | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD | 1100
PR602LCD-DT-O | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa | 1200
PR612 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 500
PR622 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 485
Zestawy kontroli dostępu
PR411DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 560
PR402DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 660
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz
PRT12LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 220
PRT12LT-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 200
PRT62LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 200
PRT64LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 220
PRT66LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 200
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej
PRT12EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 280
PRT12EM-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 265
PRT62EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 250
PRT64EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 275
PRT64EM-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 420
PRT66EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 260
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
PRT82MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 360
PRT82MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 340
PRT82MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT82MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 360
PRT84MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 340
PRT84MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT12MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 320
PRT12MF-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 290
PRT12MF-DES | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą | 600
PRT12MF-DES-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire | 560
PRT62MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 280
PRT64MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 300
PRT66MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 290
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®
PRT84ME | Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne | 510
Ekspandery
XM-2DR | Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN | 225
XM-2DR-BRD | Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR | 200
XM-8DR-BRD | Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy | 360
Interfejsy komunikacyjne
MCI-2 | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC | 215
UT-2 | Interfejs RS232-RS485 | 190
UT-2USB | Interfejs USB-RS485 | 210
UT-4DR | Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4 | 390
Kontrola dostępu i automatyka w hotelach
PR821-CH | Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową | 500
HRT82MF | Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; przycisk dzwonka; wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych | 310
HRT82FK | Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych | 255
HRT82PB | Panel przycisków funkcyjnych | 220
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | przejdź do arkusza
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403x326x130 mm | przejdź do arkusza
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400x665x135 mm | przejdź do arkusza
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | przejdź do arkusza
CEB12 | Zbliżeniowa detekcja dłoni; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE
PR Master | Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4 | Bezpłatny
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
RARC | Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF | Bezpłatny
RogerISP | Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4 | Bezpłatny
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4
RACS4-INT-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 150
RACS4-INT-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 500
RACS4-APE-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 300
RACS4-APE-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 900
#Koniec dokumentu#

## Oferta uzup. systemów RACS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | 1610
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa; funkcja programowania kart MIFARE | 1760
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | 255
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | 690
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | 999
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | '
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | 230
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | 225
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403x326x130 mm | 625
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400x665x135 mm | 1310
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | 23
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | 320
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 270
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 270
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | 200
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | 1150
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | 15
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | 35
AX-16 | Karta pamięci | 120
IOS-1 | Symulator we/wy | 27
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | 55
CEB12 | Zbliżeniowa detekcja dłoni; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | 140
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | 3.9
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | 3.9
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | 4.9
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | 12.9
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | 5
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | 5
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 6.4
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 7.5
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 11
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | 12.6
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | 11
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 6.4
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 7.5
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 11
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 2.7
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.2
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | 3.2
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | 2.7
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | 2
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | 6.5
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 9.5
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 7
#Koniec dokumentu#

## System RKDS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
Depozytory kluczy
RKD32 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 20900
RKD32EXT | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 17200
RKD32-24 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 17500
RKD32EXT-24 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 13900
RKD32-16 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 14200
RKD32EXT-16 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 10500
RKD32-8 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 10800
RKD32EXT-8 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji v.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 7200
RKD24CT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 21100
RKD24CT-EXT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC, wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 17800
RKD24CT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 16300
RKD24CT-EXT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 13000
RKD24CT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 11500
RKD24CT-EXT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 8250
Opcja SG | Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz ND; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 700
Opcja SH | Wykonanie specjalne; elektronicznie sterowana roleta zamiast drzwi; wyklucza opcję ND, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Opcja dostępna wyłącznie dla RKD32 i RKD32EXT w wersji 1.x | 5800
Opcja SD | Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND, SH oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 700
Opcja ND | Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 200
Opcja MK | Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32, RKD32EXT, RKD24CT oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 1250
RKD32-MK-KEY | Zestaw 2 kluczy do wkładki Master Key | 150
RKD32KF | Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie | 370
RKD32-UPG | Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy | '
Systemy szafkowe, skrytkowe
RCC512 | Kontroler dostępu do szafek z dotykowym panelem sterującym 7”; praca autonomiczna lub sieciowa w systemie RACS 5; obsługa 512 szafek | 3400
RCC512-O | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel sterujący 10”; praca autonomiczna lub sieciowa w systemie RACS 5 | 3850
Licencje
RKD32-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | '
RKD32-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1200
RKD32-VISO-LIC | Licencja na program VISO EX ograniczony do obsługi depozytorów RKD32; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/ RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1750
RCC512-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja | '
RCC512-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej | 2200
RCC512-1C-LIC | Licencja na obsługę 1 szafki | 105
#Koniec dokumentu#

## Autonomiczna KD
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
Zamki apartamentowe
ADL-2-L | Zamek do apartamentu; zdalne generowanie kodów PIN; dostęp przez PIN lub kartę zbliżeniową; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 930
ADL-2-R | Zamek do apartamentu; zdalne generowanie kodów PIN; dostęp przez PIN lub kartę zbliżeniową; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 930
ADL-2-BLE-L | Zamek do apartamentu; zdalne generowanie kodów PIN; dostęp przez PIN, kartę zbliżeniową lub telefon Android/iOS; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 1170
ADL-2-BLE-R | Zamek do apartamentu; zdalne generowanie kodów PIN; dostęp przez PIN, kartę zbliżeniową lub telefon Android/iOS; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 1170
Zamki elektroniczne
SL2000B | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 155
SL2000E | Zewnętrzny zamek szyfrowy | 180
SL2000F | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 180
SL2000F-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 255
#Koniec dokumentu#

## System RCPM4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4
RCPM4-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-25 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 1500
RCPM4-50 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 3000
RCPM4-100 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 4490
RCPM4-250 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 6750
RCPM4-500 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 10050
RCPM4-1000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 15100
RCPM4-2000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 22700
RCPM4-4000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | '
RCPM4-1WS | Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska | '
RCPM4-UPG | Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej | '
RCPM4-WEB-25 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,83 zł | 1150
RCPM4-WEB-50 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,75 zł | 2250
RCPM4-WEB-100 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 2,79 zł | 3350
RCPM4-WEB-250 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,68 zł | 5050
RCPM4-WEB-500 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,26 zł | 7550
RCPM4-WEB-1000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,94 zł | 11300
RCPM4-WEB-2000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,71 zł | 16950
RCPM4-WEB-4000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników | '
RCPM-v3to4 | Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji | '
Klucz licencji
RUD-6-LKY | Klucz sprzętowy do licencji | 220
USŁUGI
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## Rejestracja pracy wartowników
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
Rejestrator pracy
PATROL II LCD | Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatorki AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.) | 860
Punkty kontrolne
PK-2 | Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem | 24
PK-3 | Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego | 31
Oprogramowanie zarządzające
Patrol Master 3 | Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD | Bezpłatny
#Koniec dokumentu#

## Usługi
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
USŁUGI
USR-1 | Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie; opłata naliczana jest według reguł:  1900,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) wizyty  1400,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) wizyty | '
USR-2 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin) | 1100
USR-3 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie klienta; opłata naliczana jest według reguł:   1900,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) szkolenia   1400,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) szkolenia | '
USR-4 | Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger | '
USR-5 | Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 200,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 270,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 350,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty | '
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | 390
Akademia Roger | Szkolenia i warsztaty bezpłatne w ramach Akademii Roger; organizowane cyklicznie; oferowane dla dystrybutorów oraz instalatorów Szkolenia i warsztaty płatne w ramach Akademii Roger; organizowane cyklicznie; oferowane użytkownikom końcowym w cenie 250,0 PLN netto za udział 1 osoby w 1 dniu szkolenia/warsztatów Terminarz szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger oraz szczegóły dostępne są na www.roger.pl. | '
Wykonanie produktu w wersji specjalnej | Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 2200,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl | '
Opcja PTC25 | Kabel podłączeniowy 2,5 m do czytnika | '
Opcja PTC50 | Kabel podłączeniowy 5,0 m do czytnika | '
#Koniec dokumentu#

## Produkty wycofywane
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
PRODUKTY WYCOFYWANE
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
PRT42LT-B | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe | 187
RWL-1-SL-LI | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza | 820
RWL-1-SL-LO | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 820
RWL-1-SL-RI | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane do wnętrza | 820
RWL-1-SL-RO | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 820
RWL-2-SL-L | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 770
RWL-2-SL-R | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 770
UT-4 | Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet | 950
#Koniec dokumentu#